## List1
模式 |  | 状态 | 等效远程命令
Concurrent Functions | 并发函数 | OFF | :SENS:FUNC:CONC OFF
Sense Function | 感测电流 | Source | :SENS:FUNC <source_ function>
Sense Volts NPLC | 检测电压NPLC | 1 | :SENS:VOLT:NPLC 1.0
Sense Volts Range | 检测电压范围 | Source V | :SENS:VOLT:RANG <source_V_range>
Sense Current NPLC | 检测电流NPLC | 1 | :SENS:CURR:NPLC 1.0
Sense Current Range | 检测电流范围 | Source I | :SENS:CURR:RANG <source_ I_ range>
Filter Count | 过滤器数量 | 10 | :SENS:AVER:COUN 10
Filter Control | 过滤控制 | REPEAT | :SENS:AVER:TCON REPeat
Filter Averaging | 滤波平均 | ON | :SENS:AVER:STAT ON
Source V Mode | 电压源模式 | FIXED | :SOUR:VOLT:MODE FIXED
Volts Autorange | 电压自动测量 | OFF | :VOLT:RANG:AUTO OFF
Source I Mode | 电流源模式 | FIXED | :SOUR:CURR:MODE FIXED
Current Autorange | 电流自动测量 | OFF | :SOUR:CURR:RANG:AUTO OFF
Autozero | 自动归0 | ON | :SYST:AZERO ON
Trigger Arm Count | 扳机臂计数 | 1 | :ARM:COUNT 1
Trigger Arm Source | 触发臂源 | Immediate | :ARM:SOUR IMMediate
Trigger Count | 触发次数 | 1 | :TRIG:COUNT 1
Trigger Source | 触发源 | Immediate | :TRIG:SOUR IMMediate
| 查询请求状态字节 |  | *STB
| 查询仪器的错误类型 |  | :SYST:ERR
| 仪器将处于操作状态 |  | :CAL:PROT:CODE
| 校准的源和感测范围 |  | :SOUR:VOLT:RANG
| 进⾏编程，以输出负全范围值 |  | :SOUR:VOLT
| 恢复 GPIB 默认设置 |  | *RST
| 激活电压源 |  | :SOUR:FUNC VOLT
| 电压源激活时的电流限制 |  | :SENS:CURR:PROT 0.01
| 确保 100mA 范围未激活。 |  | :SENS:CURR:RANG 0.01
| 最⼤允许电源电压。 |  | :SOUR:VOLT:PROT MAX
| 禁⽤远程感应 |  | :SYST:RSEN OFF
| 解锁校准 |  | :CAL:PROT:CODE 'KI002410'
| 打开源 |  | :OUTP:STAT ON
| ⽤远程感应 |  | :SYST:RSEN ON
| 选择源范围 |  | :SOUR:VOLT:RANGE<Range>
| 建⽴负极性全范围极性 |  | :SOUR:VOLT -<Source_value>
| 读取 DMM 读数 |  | Take DMM reading.
| 校准感应功能负满量程。 |  | :CAL:PROT:SOUR <DMM_Reading>
Check 2410 for errors
| 校准源功能负满量程 |  | :CAL:PROT:SENS <DMM_Reading>
| 将输出设置为0 |  | :SOUR:VOLT 0.0
Check 2410 for errors.
| 读取实际输出值 |  | Take DMM reading
| 校准感测功能负零点 |  | :CAL:PROT:SOUR <DMM_Reading>
CAL:PROT:SENS <DMM_Reading>
Check 2410 for errors.
| 建⽴正的全范围极性 |  | :SOUR:VOLT +<Source_value>
Take DMM reading.
| 校准源函数正满量程 |  | :CAL:PROT:SOUR <DMM_Reading>
Check 2410 for errors.
| 校准感应函数正满量程 |  | :CAL:PROT:SENS <DMM_Reading>
Check 2410 for errors.
| 将输出电压设为0V |  | :SOUR:VOLT 0.0
| 读取实际输出值 |  | Take DMM reading.
| 校准源正零 |  | :CAL:PROT:SOUR <DMM_Reading>